Не навредите сами себе.

Электроэнергия – самый распространенный и высокоэффективный вид энергии, которая заняла одну из ведущих ролей в жизни человека. Благодаря электрической энергии мы используем в повседневной жизни телевизоры, холодильники, магнитофоны, пылесосы, стиральные машины и другую бытовую технику.

Даже при кратковременном отсутствии электроэнергии мы уже чувствуем себя дискомфортно. Но вместе с многочисленными благами, привнесенными использованием электричества, применение электроэнергии связано с одним из негативных явлений – электротравматизмом. К сожалению, по незнанию, а в большинстве случаев пренебрежению элементарными правилами безопасности, продолжают происходить несчастные случаи с населением, ещё раз доказывающие необходимость проведения разъяснительной работы и предупреждения об опасности поражения электротоком.

Так, 08.01.2016 года в Пружанские электрические сети поступило сообщение из РОВД о том, что в поликлинику г.п. Ружаны обратился гражданин с электротермическими ожогами лица и левой руки. Со слов пострадавшего указанные ожоги он получил в действующей трансформаторной подстанции в бывшем военном городке. При проведении разбирательства было установлено, что несчастный случай произошел при попытке пострадавшего демонтировать ножи секционного разъединителя в РУ-10 кВ распределительного пункта, замки на дверях которого были взломаны пострадавшим при осуществлении им противоправных действий.

18.04.2016 года в диспетчерскую службу Оршанского РЭС от жителя населенного пункта Козловичи поступил звонок о том, что в районе линии электропередачи, рядом с оборванным проводом, лежит человек без признаков жизни. Прибывшая к месту несчастного случая оперативно-выездная бригада обнаружила рядом с опорой линии электропередачи лежащего без признаков жизни человека с оборванным проводом ВЛ-0,4 кВ на плече. Предполагаемая причина несчастного случая – попытка хищения оборванного провода, находящегося под напряжением.

31.07.2016 года житель г. Кобрина 1987 г.р. осуществлял ремонт газового отопительного котла в жилом доме в д. Б.Сехновичи Жабинковского района Брестской области Примерно в 14 часов собственник жилого дома обнаружил пострадавшего лежащим возле котла без признаков жизни, с котла был снят защитный кожух, при этом сам котел был подключен к электрической сети через штепсельное соединение. Вызванной бригадой скорой медицинской помощи на теле пострадавшего были обнаружены метки от прохождения электрического тока, а также  констатирована его смерть. Предполагаемая причина несчастного случая – проведение ремонтных работ на неотключенном от электрической сети оборудовании.

29.08.2016 года житель г. Лида 1953 г.р. при проведении работ по восстановлению освещения в хозпостройке в д. Страчуны Вороновского района Гродненской области, принадлежащей его сестре был смертельно травмирован электротоком. При разделке поврежденного кабеля пострадавший лежа на животе возле кабельной траншеи, попал под действие электротока и крикнул сестре чтобы она оттащила его от кабеля, при попытке оттащить брата от кабеля она получила удар электротоком, после чего побежала в дом и отключила напряжение в щитке учёта электроэнергии. Прибывшей бригадой скорой помощи была констатирована смерть пострадавшего. Причина несчастного случая – самостоятельное проведение ремонтных работ без привлечения специалистов.

12.09.2016г. житель городского поселка Радунь Вороновского района Гродненской области 1978 г.р. был смертельно травмирован электротоком принимая душ. Во время принятия душа в жилом доме произошло срабатывание автоматического выключателя, установленного в нулевом рабочем проводнике в квартирном щитке, пострадавший спросил у жены о причине отсутствия света, после чего вскрикнул и сказал, что его ударило током, когда супруга включила автоматический выключатель, пострадавший лежал на полу ванной комнаты. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Причина произошедшего – некачественный монтаж электропроводки и электроводонагревателя, самостоятельно выполненный погибшим.

В заключение хочется ещё раз напомнить, что электричество ошибок не прощает, хотя и служит человеку, обращаться с ним нужно крайне осторожно, соблюдая все меры безопасности. И только когда человек поймет и научится соблюдать все требования электробезопасности, таких случаев не повторится и электроэнергия станет настоящим помощником в быту, а не тайной угрозой жизни и здоровью как отчаянных смельчаков, так и ни в чем не повинных жертв случайностей.

Владимир Хоружий

Государственный инспектор по

энергетическому надзору Свислочского района